Администрация Чайковского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Чайковский

« 30» марта      2018 года                                                                                                  №  12-п

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей7  Устава Чайковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Чайковского сельсовета  согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров  и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Чайковского  согласно приложению № 2.

3. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Земля Боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования

Глава Чайковского сельсовета                                                                                   В. С. Синяков

- Приложение №1

- к Постановлению администрации

- Чайковского сельсовета

- От 30.03.  2018 № 12-п

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Чайковского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Противопожарный инвентарь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бочка с водой и ведро | топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | 1, 1, |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 (*) | 1, 1, |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. Бочка( емкость металлическая)объемом не менее 0,1 м3.

- Приложение №2

- к Постановлению администрации

- Чайковского сельсовета

- От 30.03. 2018 № 12-п

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов  Чайковского сельсовета

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бочка( емкость металлическая) не менее 0.1 м3 | 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 5. | Лопата штыковая | 1 |