Администрация Боготольского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018 года                                                                                          № 24

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь  Уставом  Боготольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Боготольского сельсовета  согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров  и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Боготольского сельсовета  согласно приложению № 2.

3. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.

4.Настоящее постановление опубликовать   в общественно-политической газете «Земля боготольская» и разместить  на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru, на странице  Боготольского сельсовета.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования

Глава Боготольского сельсовета                                         Е.В. Крикливых.

# Приложение №1

# к Постановлению администрации

# Боготольского сельсовета

# 23.04.2018 № 24

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Боготольского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Противопожарный инвентарь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бочка с водой и ведро | топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | 1, 1, |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 (*) | 1, 1, |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. Бочка ( емкость металлическая) объемом не менее 0,1 м3.

# Приложение №2

# к Постановлению администрации

# Боготольского сельсовета

# 23.04. 2018 №  24

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов  Боготольского сельсовета

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бочка( емкость металлическая) не менее 0.1 м3 | 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 5. | Лопата штыковая | 1 |