Администрация  Критовского сельсовета

Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Критово

«20» ноября 2023 года		                                                                № 48-п

Об утверждении программы

«Энергосбережение и повышения энергетической

эффективности Администрации  Критовского

сельсовета Боготольского района

Красноярского края на период 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Критовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации  Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период 2024 – 2026 годы» (прилагается).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Критовский вестник» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru, на странице Критовского сельсовета.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его

официального опубликования.

Глава

Критовского сельсовета                                                             А. В. Воловников

УТВЕРЖДЕНА

приказом руководителя

____________________

№ ____ от «____» _____________2023 г.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края

на период с 2024-2026 г.

Глава сельсовета Воловников А.В. (должность, подпись руководителя организации, заказавшей проведение энергетического обследования или уполномоченного им лица и печать организации)

2023 год

Содержание

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

ВВЕДЕНИЕ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1.1. Основания для разработки Программы	9

1.2. Основные сведения	9

1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета	10

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	12

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ	14

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

ОПИСАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ	30

1. 	Сезонная промывка отопительной системы.	30

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ КРИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2024-2026 Г.

| Полное наименование организации | Администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019); - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (редакция от 22 июля 2013 года); - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями на 23 июня 2020 года); - Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды». |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края |
| Полное наименование исполнителей программы | Администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края |
| Цели программы | - достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399; - обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению; - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и воды за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | - реализация организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; - повышение эффективности системы электро-, тепло-, водоснабжения; - повышение уровня компетентности сотрудников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399: – удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) = 4,99 кВт/м2; – удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) = 0,190 Гкал/ м2; – удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) = 3,60 м3/чел. |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования для реализации мероприятий по энергосбережению в стоимостном выражении составит 106 тыс. руб., в том числе: 2024 г. – 62 тыс. руб., средства бюджета субъекта РФ; 2025 г. – 22 тыс. руб., средства бюджета субъекта РФ; 2026 г. – 22 тыс. руб., средства бюджета субъекта РФ. Суммарный ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 26,1 тыс. руб. Простой срок окупаемости (план) – 4,06 лет. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления тепловой энергии на 6,6 Гкал, эффект в денежном выражении – 26,1 тыс. руб. |

ВВЕДЕНИЕ

Снижение инвестиционной активности, повышение уровня инфляции, прогрессирующее старение основных производственных фондов, в особенности, их активной части – машин и оборудования, оказывает регрессирующее воздействие на российскую экономику, не позволяя интенсифицировать ее развитие. В сложившейся экономической ситуации необходимость формирования в России энергоэффективного общества и переход к ресурсосберегающим технологиям должны оставаться приоритетными задачами.

Россия располагает огромными запасами природных ресурсов, оставаясь при этом одной из самых энергоемких стран в мире. Энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 3,5 раза выше, чем в развитых странах. Сохранение высокого уровня энергоемкости российской экономики не только негативно влияет на энергетическую безопасность, но и сдерживает развитие экономики страны. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и сокращения топливно-энергетических ресурсов требует повышения эффективности использования всех видов топливно-энергетических ресурсов.

Одним из механизмов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности, финансовой и энергетической устойчивости, и в конечном итоге роста экономики является снижение энергоемкости внутреннего валового продукта страны, за счет реализации существующего потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности на основе перехода к рациональному использованию энергетических ресурсов.

Повышение энергоэффективности экономики России может быть обеспечено только за счет государственного регулирования и координации действий федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан.

Практическим инструментом реализации энергосберегающей политики является Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющий правовые, организационные и экономические основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ руководством (далее Учреждение) были приняты меры и организовано проведение установленным порядком энергетического обследования и разработки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами при реализации Программы и энергетической стратегии, являются:

- развитие административного и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- внедрение энергосберегающих мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- снижение энергоресурсопотребления.

В Программе сформированы конкретные направления и механизмы реализации энергосберегающей политики администрации Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края, охватывающей все сферы энергетического хозяйства.

Настоящая Программа является документом, устанавливающим требования к деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа должна стать инструментом внедрения энергетической политики и решения ключевых проблем в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в период ее реализации и на перспективу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для разработки Программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» и приказа Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425.

1.2. Основные сведения

Таблица 1 - Реквизиты и основные сведения об организации

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края |
| Сокращенное наименование учреждения | Администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края |
| Юридический адрес учреждения | 662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Переездная, д. 2а |
| Фактический адрес учреждения | 662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Переездная, д. 2а |
| ИНН | 2406001489 |
| ФИО руководителя учреждения / должность | Воловников Анатолий Витальевич / глава сельсовета |
| Телефон / E-mail руководителя | 8-923-310-14-05 / s.kritovo@yandex.ru |
| Количество зданий, строений, сооружений | - Здание администрации |

1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета

Администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края представлена 1 зданием. В учреждении назначен ответственный за проведение энергосберегающих мероприятий, глава сельсовета — Воловников Анатолий Витальевич.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета учреждения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в ведении учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В таблице 2 приведены показатели объемов потребляемых энергоресурсов за период 2022 год.

Таблица 2 - Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2022 (базовом) году

| № п/п | Здание, строение, сооружение | Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Значение по приборам учета | Расходы за потребленные энергоресурсы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание администрации | Электроэнергия | кВт∙ч | 3813 | 41 467 |
|  |  | Тепловая энергия | Гкал | 144,8 | 579 671,98 |
|  |  | Холодная вода | м³ | 36 | 4 804,92 |
|  |  | Горячая вода | м³ | — | — |

Финансовые затраты Учреждения на покупку ТЭР в 2022 году составили 625 943,9 руб., в том числе:

— электрической энергии 41 467 руб. или 6,7 % от общих финансовых затрат;

— тепловой энергии 579 671,98 руб. или 92,6 % от общих финансовых затрат;

— холодной воды 4 804,92 руб. или 0,7 % от общих финансовых затрат.

Для расчета целевых показателей определены сводные данные по бюджетному учреждению, приведенные в таблицах 3.1 – 3.3.

Таблица 3.1 - Основные характеристики зданий, строений, сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Адрес здания, строения, сооружения | Число пользователей | Этажность | Общая площадь, м2 | Характеристика окон, кол-во (шт.) | Год постройки | Физический износ здания строения, сооружения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание администрации | с. Критово, ул. Переездная, д. 2А | 1800 | 1 | 763,4 | ПВХ – 8 | 1970 | 100 |

Таблица 3.2 – Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Вид энергоресурса | Марка, № | Количество (шт.) | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание администрации | Электроэнергия | - | 1 | - |
|  |  | Тепловая энергия | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | - | 1 | - |
|  |  | Горячая вода | - | - | - |

Таблица 3.3 - Оснащенность осветительными приборами

| № п/п | Наименование | Лампы накаливания |  | Люминесцентные лампы |  | Светодиодные лампы |  | Наличие автоматики вкл./ выкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | мощность одной лампы, Вт | Кол-во | мощность одной лампы, Вт | Кол-во | мощность одной лампы, Вт |  |
| 1. | Здание администрации | - | - | - | - | 34 | 36 | нет |

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели Программы

Цели Программы определены на основе анализа их достижимости, с учётом целевых показателей в измеряемой форме для контроля их достижения, а также компетенции ответственных должностных лиц за реализацию настоящей целевой программы.

Базовой целью Программы является достижение оптимального уровня энергоресурсопотребления с учётом правовых и экономических ограничений, организационных условий и уровня развития технологий при следующих граничных условиях:

—  начиная с 01 января 2024 года Учреждение должно обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёмов потребления электрической энергии в течение 3 лет на 6 % от объема фактически потребленной в 2022 г.

—  начиная с 01 января 2024 года Учреждение должно обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёмов потребления тепловой энергии в течение 3 лет на 6 % от объема фактически потребленной в 2022 г.

—  начиная с 01 января 2024 года Учреждение должно обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёмов потребления холодной воды в течение 3 лет на 6 % от объема фактически потребленной в 2022 г.

В результате достижения указанной цели произойдут изменения в экономике Учреждения, а именно:

— повышение надежности функционирования и динамики развития объектов Учреждения и их инфраструктуры и, как следствие, повышение качества оказания услуг;

— повышение эффективности использования Учреждением ТЭР;

— снижение финансовых затрат Учреждения на покупку ТЭР.

Достижение указанных целей достигается путем реализации энергосберегающих мероприятий.

2.2. Задачи Программы

Достижение поставленных целей Программы требует выполнения следующих взаимосвязанных задач:

— принятие необходимых административно-правовых решений, определяющих механизм регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения, обеспечивающий реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-Ф «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

— организация системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов, находящихся в ведении Учреждения, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие руководства и ответственных должных лиц Учреждения;

— организация планирования и выделения бюджетных средств, необходимых для поддержки и стимулирования реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе развитию возобновляемых источников энергии;

— организация необходимых и достаточных условий для реализации энергосберегающих мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволяющих обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потребления ТЭР;

— реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения, предусмотренных настоящей Программой.

Для успешного достижения поставленных задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения требуется:

— внедрить в механизм управления деятельностью Учреждения процессы, обеспечивающие планирование и координацию действий по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий;

— обеспечить ресурсами (финансовыми, кадровыми и прочими), необходимыми для осуществления процессов управления и реализации мероприятий в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности;

— реализовать предусмотренные настоящей Программой мероприятия в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Номенклатура целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения сформирована на основании Перечня, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Расчёт целевых показателей выполнен для Учреждения в целом и объектов, находящихся в его ведении в соответствии с методикой, утверждённой Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов».

Фактические целевые показатели, отражающие текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по состоянию на 2022 год, принимаются в качестве базовых показателей для сопоставления с прогнозируемыми и фактически достигнутыми показателями.

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по состоянию на 2022 год представлены в таблице 4:

| Таблица 4 - Требуемые целевые показатели программы в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Функционально типологическая группа объекта | Наименование показателя программы | Единицы измерения | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| 1. | Здание администрации | Администр. здания | Удельный расход электрической энергии | кВт/м2 | 4,99 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
|  |  |  | Удельный расход тепловой энергии | Вт*ч/м2*°C* сут | 36,08 | 29,7 | 18% | 2% | 35,92 | 35,76 | 35,43 |
|  |  |  | Удельный расход холодной воды | м3/чел | 3,60 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
|  |  |  | Удельный расход горячей воды | м3/чел | — | — | — | — | — | — | — |

Таблица 5 – Сведения о плановых значениях целевых показателей программы

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый 2022 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Здание администрации | Удельный расход электрической энергии | Тыс.кВт*ч/кв.м. | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
|  |  | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/кв.м. | 0,190 | 0,188 | 0,186 | 0,184 |
|  |  | Удельный расход холодной воды | куб.м./чел | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  |  | Удельный расход горячей воды | куб.м./чел | — | — | — | — |

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Целью осуществления управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждения является строгое соблюдение условий исполнения целей и задач Программы.

Эффективность управления в области энергосбережения должна обеспечиваться системным подходом, предусматривающим:

 определение и формализацию целей и задач деятельности Учреждения, направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

 определение и формализацию политики Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Политики энергоресурсосбережения);

 определение и формализация, в соответствии с установленной Политикой энергоресурсосбережения, процессов управления, позволяющих достигнуть поставленных целей и задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 определение необходимых ресурсов для осуществления деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечение ими;

 применение предложенных Программой методов для измерения результативности и эффективности деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для успешного руководства деятельностью Учреждения в области энергосбережения необходимо разработать, задокументировать и внедрить систему управления, определяющую:

 распределение ответственности и полномочий по управлению деятельностью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 технологию исполнения процессов управления деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 временные регламенты исполнения процессов управления деятельности

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 методы и критерии оценки результатов деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С целью организации системы управления деятельностью Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечить в установленные Программой сроки выполнение организационных мероприятий, в части касающейся:

 принятия необходимых административно-правовых решений, определяющих механизм реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

 создания системы управления процессом повышения энергетической эффективности объектов, находящихся в ведении Учреждения;

 создания условий для реализации энергосберегающих мероприятий.

Перечень предлагаемых Программой мероприятий с указанием сроков их внедрения представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п / п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остном выраж ении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остном выраж ении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остном выраж ении, тыс. руб. |
|  |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления | средства бюджета субъекта РФ | 22 | -2,2 | Гкал | -8,7 | средства бюджета субъекта РФ | 22 | -2,2 | Гкал | -8,7 | средства бюджета субъекта РФ | 22 | -2,2 | Гкал | -8,7 |
| 2. | Установка прибора учета потребления тепловой энергии | средства бюджета субъекта РФ | 40 | - | Гкал | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
|  | Итого по мероприятиям | X | 62 | 0 | X | -8,7 | 0 | 22 | X | X | -8,7 | X | 22 | X | X | -8,7 |
| Организационные мероприятия (без финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетических баланса организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Разработка положения об энергосбережении для организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Разработка положения о порядке стимулирования работников за экономию энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведении новых энергосберегающих мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Своевременная поверка приборов учёта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Ведение графиков включения и выключения освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Ознакомление коллектива с энергосберегающей программой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Результатами достижения установленных Программой целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

 рациональное использование энергетических ресурсов;

 снижение доли затрат на покупку ТЭР в объеме бюджетного финансирования.

Указанные результаты достигается путем реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, начиная с 2024 года.

Система мероприятий по реализации Программы состоит из следующих рекомендованных мероприятий:

- Организационные и малозатратные мероприятия: обучение персонала, разработка памяток, табличек и стендов, проведение собраний и т.п.

- Среднезатратные:

  - Промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления;

  - Установка прибора учета потребления тепловой энергии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – это документ, регламентирующий деятельность администрации Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края в области энергосбережения путем реализации утвержденного перечня энергосберегающих мероприятий и их технико-экономического и финансового обоснования.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей, установленных федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Разработанная программа администрации Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края позволяет определить направления энергосбережения и выполнить оценку возможного экономического эффекта от реализации мероприятий (потенциала энергосбережения).

затраты на выполнение мероприятий в сфере водоснабжения не предусмотрены;

общие затраты при выполнении мероприятий в сфере теплоснабжения составят 106 тыс.руб. Экономия в денежном выражении составит 26,1 тыс. руб., в натуральном выражении 6,6 Гкал;

затраты на выполнение мероприятий в сфере электроснабжения не предусмотрены.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

Важнейшим фактором эффективной и успешной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета субъекта РФ.

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета.

Заказчиком Программы является администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края.

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественности и размещается на официальном сайте администрации Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края в сети Интернет.

Отчетность о достижении значений целевых показателей и ходе реализации мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

администрации Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ год

Наименование организации: администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Таблица 7.1 – Достижение целевых показателей программы 20__ г.

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение |  |
| 1. | Снижение потребления тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |

| Руководитель | Глава сельсовета (должность) | Воловников А.В. (ФИО) | _____________________ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за Энергосбережение | Глава сельсовета (должность) | Воловников А.В. (ФИО | ___________________ (подпись) |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ год

Наименование организации: администрация Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Таблица 7.2 – Реализация мероприятий программы 20__ г.

| № п / п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остном выраж ении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остном выраж ении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остном выраж ении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. из м. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. из м. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. из м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка прибора учета потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия (без финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетических баланса организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Разработка положения об энергосбережении для организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Разработка положения о порядке стимулирования работников за экономию энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в Проведение новых энергосберегающих мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Своевременная поверка приборов учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель | Глава сельсовета (должность) | Воловников А.В. (ФИО) | _____________________ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за Энергосбережение | Глава сельсовета (должность) | Воловников А.В. (ФИО | ___________________ (подпись) |

ОПИСАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. 	Сезонная промывка отопительной системы.

Промывка системы отопления - процесс промывки труб и трубопроводов отопительной системы различными методами, имеющий целью избавить внутренние стенки отопительной системы от образовавшейся в процессе эксплуатации накипи, состоящей из солей кальция, магния, натрия и других неметаллов, различных органических и неорганических продуктов.

Существует несколько основных технологий промывки отопления:

Химическая промывка трубопроводов

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком виде вымыть их из системы отопления. Для промывки системы отопления используются кислые и щелочные растворы различных реагентов.

Химическая промывка труб отопления - сравнительно бюджетный и надежный метод, позволяющий избавить систему отопления от накипи и загрязнения, однако обладающий определенными недостатками. Среди них - невозможность химической промывки алюминиевых труб, токсичность промывочных растворов, проблема утилизации больших количеств кислотного или щелочного промывочного раствора.

На месте работ используется специальная емкость с насосом, подключаемая к системе отопления. После того, как все необходимые химикалии введены в систему отопления моющий раствор циркулирует в системе отопления в течение времени, которое рассчитывается индивидуально в зависимости от степени загрязненности системы отопления. Химическая промывка отопления может происходить и в зимний период, без остановки системы отопления. Химическая промывка отопления дешевле капитального ремонта системы отопления в 10-15 раз, продлевает срок нормальной работы систем отопления.

Гидродинамический метод промывки трубопроводов

Гидродинамическая промывка труб отопления состоит в удалении накипи путем очистки системы отопления тонкими струями воды, подаваемыми в трубы через специальные насадки под высоким давлением.

Гидродинамическая промывка труб по стоимости более чем в 2 раза дешевле замены оборудования.

Пневмогидроимпульсная промывка труб

Метод пневмогидроимпульсной очистки позволяет проводить промывку труб путем многократных импульсов, выполняемых при помощи импульсного аппарата. В данном случае кинетическая импульсная волна создает в воде, заполняющей систему отопления, кавитационные пузырьки из газопаровой смеси, возникающие вследствие прохождения через жидкость акустической волны высокой интенсивности во время полупериода разрежения. Двигаясь с током воды в область с повышенным давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну. Завихрения воды с воздухом отрывают отложения от стенок труб, а последующая волна воздушно-водяной смеси уносит накипь, которая поднялась со дна.